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План   подготовки к отопительному периоду 2026-2027
С целью обеспечения безопасного, надежного теплоснабжения и соблюдения установленного режима потребления тепловой энергии и теплоносителя, на основании действующего законодательства  РФ (Правила обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго № 2234 от 13.11.2024), договоров теплоснабжения , разработан и введен в действие настоящий План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг., а именно:

	№ п/п
	Организационные и технические мероприятия
	Срок выполнения мероприятий
	Результат
	Ссылка на нормативный документ

	1
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
	Не позднее      10.08.2026
	Исполнение Федерального закона от 27.07.2010        N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
	П.11.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго № 2234 от 13.11.2024 (далее-Правила 2234)

	2
	Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов  2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4-3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.52, 6.2.16,6.2.26,6.2.32,6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.23, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7  Правил N 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.
	Не позднее      10.08.2026
	Исполнение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 и Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536
	П.11.4 Правил 2234

	3
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил 2234, и составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил N 115, подготовить документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 Правил 2234.
	Не позднее      10.08.2026
	Предоставление документов в комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду органа местного самоуправления 
	П.11.5 Правил 2234

	4
	Подготовить организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.
	Не позднее      10.08.2026
	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	П.11.5.4 Правил 2234

	5
	Подготовить организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115.
	Не позднее      10.08.2026
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО
	П.11.5.6 Правил 2234

	6
	Утвердить в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.
	Не позднее      10.08.2026
	Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и  производственные инструкции
	П.11.5.7 Правил 2234

	7
	Выполнить осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.
	Не позднее      10.08.2026
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок 
	П.11.5.11 Правил 2234

	8
	Произвести периодическую проверку узлов учета, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, оформить акты разграничения балансовой принадлежности.
	Не позднее      10.08.2026
	Акты периодической проверки узла учета

Акты разграничения балансовой принадлежности.
	П.11.5.14 Правил 2234

	9
	Произвести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте.
	Не позднее      10.08.2026
	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"
	П.11.5.15 Правил 2234

	10
	Произвести обследования дымовых и вентиляционных каналов 
	Не позднее      10.08.2026
	 Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов 
	П.11.5.18 Правил 2234

	11
	Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.
	Не позднее      10.08.2026
	Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	П.11.5.19 и Приложение к Правил 2234

	12
	Выполнить иные мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода.
	Не позднее      10.08.2026
	Подтверждающие документы
	П.4 Правил 2234


13. Анализ прохождения трёх прошлых отопительных периодов

	1
	Продолжительность отопительного периода
	дни

	
	2022 - 2023
	179

	
	2023 - 2024
	173

	
	2024 - 2025
	184

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода
	°С

	
	2022 - 2023
	Данные не запрашивались, начисления ведутся согласно показаний приборов учета тепловой энергии



	
	2023 - 2024
	

	
	2024 - 2025
	

	3
	Объём потреблённой тепловой энергии
	Гкал

	
	2022 - 2023
	1857,36643

	
	2023 - 2024
	1698,02024

	
	2024 - 2025
	1902,25304

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения
	Количество

	
	2022 - 2023
	0

	
	2023 - 2024
	0

	
	2024 - 2025
	0

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения
	Количество

	
	2022 - 2023
	0

	
	2023 - 2024
	0

	
	2024 - 2025
	0

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период

	6.1
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	Количество

	
	2022 - 2023
	0

	
	2023 - 2024
	0

	
	2024 - 2025
	0

	6.2
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	Количество

	
	2022 - 2023
	0

	
	2023 - 2024
	0

	
	2024 - 2025
	0

	6.3
	Случаи снижения параметров давления теплоносителя
	Количество

	
	2022 - 2023
	0

	
	2023 - 2024
	0

	
	2024 - 2025
	0

	6.4
	Количество случаев перерасчёта платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления
	Количество

	
	2022 - 2023
	0

	
	2023 - 2024
	0

	
	2024 - 2025
	0


Приложение к Плану подготовки 

к отопительному сезону 2026-2027 гг.

Перечень миникотельных ООО «ВИАННА» по г. Луганску
1. Миникотельная 1200Квт : 291000, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ГОРОД ЛУГАНСК, ГОРОД ЛУГАНСК, КВ-Л МОЛОДЕЖНЫЙ , д. 20А
2. Миникотельная 480Квт : 291000, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ГОРОД ЛУГАНСК, ГОРОД ЛУГАНСК, КВ-Л МОЛОДЕЖНЫЙ , д. 20А.

